Ban GSĐTCCĐ xã Thạnh Đức: Giám sát việc thi công nhà Đại đoàn kết

Sáng ngày 03/4/2023, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu gồm 07 thành viên do ông Nguyễn Võ Bình Minh, Trưởng Ban giám sát đầu tư của cộng đồng xã làm trưởng đoàn tổ chức giám sát nghiệm thu nhà Đại đoàn kết được xây dựng cho hộ anh Huỳnh Văn Ngơi, sinh năm 1976, thuộc hộ khó khăn có nhu cầu về nhà ở, ngụ ấp Đường Long, xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu, Đoàn mạnh thường quân quận 7 TPCHM hỗ trợ 90.000.000 đồng.

Tại buổi giám sát căn nhà có diện tích xây dựng 36m2, các thành viên Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng xã đã xem xét toàn bộ hạng mục do chủ đầu tư xây dựng. Qua đó đã phát hiện mặt nền nhà không đảm bảo kỹ thuật, không bằng phẳng, cửa kính trước của căn nhà bị nứt ngay khóa cửa.

Các thành viên đã có ý kiến, kiến nghị với chủ đầu tư và UBND xã. Qua đó UBND xã, chủ đầu tư tiếp thu toàn bộ những ý kiến phản ánh và hứa khắc phục trong thời gian sớm nhất để kịp thời bàn giao đúng thời gian quy định.

Bình Minh-MTTQVN xã Thạnh Đức